|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logoKM | logoKM | | POLITECHNIKA ŚLĄSKA  WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY  KATEDRA MECHATRONIKI | logoKM |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego | | | | |
| Przedmiot: | | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych | |  |
| Symbol ćwiczenia: | | PiWDP7 | |  |
| Tytuł ćwiczenia: | | **Struktury programistyczne: prosty VI, maszyna stanów** | | |

**SPIS TREŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SPIS RYSUNKÓW** | 2 |
| 1. | **CELE ĆWICZENIA** | 3 |
| 2. | **WPROWADZENIE** | 3 |
| 2.1. | **Prosty VI** | 3 |
| 2.2. | **Maszyna stanów** | 4 |
| 3. | **LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE** | 5 |
| 3.1. | **Obiekt badany** | 5 |
| 3.2. | **Urządzenia dodatkowe** | 5 |
| 3.3. | **Oprogramowanie** | 6 |
| 4. | **PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI** | 6 |
| 5. | **PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – przygotowanie funkcjonującej struktury maszyny stanów** | 6 |
| 6. | **RAPORT** | 7 |
| 7. | **PYTANIA** | 7 |

# SPIS RYSUNKÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Widok struktury aplikacji Simple Measurement Structure. | 3 |
| 2. | Przykładowa struktura Simple Measurement Structure do akwizycji danych z karty DAQ. | 4 |
| 3. | Diagram aplikacji akwizycji i wyświetlania danych. | 4 |
| 4. | Struktura maszyny stanów. | 5 |
| 5. | Metody wyboru kolejnych stanów | 5 |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |


1. **CELE ĆWICZENIA**

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z następującymi strukturami programistycznymi:

* Prosty VI,
* Maszyna stanów.

1. **WPROWADZENIE**
   1. **Prosty VI**


Podstawową strukturą głównego pliku aplikacji jest prosty VI, nazywany **Simple Measurement Structure**. Składa się z części konfiguracyjnej (1), właściwej programu – pętli While (2), części kończącej działanie aplikacji (3) oraz części obsługi błędów (4). Struktura programu została przedstawiona na Rys. 1



1. Widok struktury aplikacji Simple Measurement Structure.
2. – konfiguracja – w tej części konfiguruje się wszystkie kanały komunikacyjne takie jak: konfiguracja urządzenia DAQ, otwarcie referencji do pliku itp.
3. – program właściwy – w tej części znajduje się cała funkcjonalność programu, program kończy swoje działanie w wyniku zamknięcia aplikacji przez użytkownika, wystąpienia błędu, po zakończeniu wszystkich zadań,
4. – zakończenie aplikacji – w tej części kończy się połączenia otwarte w części konfiguracyjnej,
5. – obsługa błędów – w najprostszej postaci wysyła użytkownikowi komunikat o ewentualnym wystąpieniu błędu.


Pamiętać należy, żeby w tej strukturze stosować opóźnienie działania aplikacji (Execution Timing) – informacje w załączniku.

Przykładowy program realizujący akwizycję danych, napisany w strukturze Simple Measurement Structure jest przedstawiony na Rys. 2. Elementy 1-3 to konfiguracja, 4 – program główny, 5 – zakończenie, 6 – obsługa błędów.




1. Przykładowa struktura Simple Measurement Structure do akwizycji danych z karty DAQ.
   1. **Maszyna stanów**

Maszyna stanów jest bardzo popularną strukturą programistyczną. Jej działanie można zaprezentować za pomocą diagramu. Diagram składa się z kółek oznaczających stany i strzałek oznaczających przejścia między stanami. Przykładowy diagram aplikacji do akwizycji i wyświetlania danych został przedstawiony na Rys. 3.



1. Diagram aplikacji akwizycji i wyświetlania danych.

Struktura maszyny stanów składa się z pętli While z rejestrem przesuwnym oraz struktury **Case**. W strukturze **Case** programowane są stany oraz definiowane warunki przejść. Kolejne stany są pamiętane w rejestrze przesuwnym. Strukturę maszyny stanów przedstawiono na Rys. 4. Z jednego stanu możliwe jest przejście do innego stanu, do dwóch stanów, lub większej ilości stanów. W przypadku wyboru między dwoma stanami można skorzystać z węzła **Select**. Jeżeli istnieje możliwość przejścia do jednego z większej niż dwóch stanów można zastosować wewnętrzną strukturę **case** lub kaskadowo węzły Select, jednak lepsze i bardziej skalowalne rozwiązania zostały przedstawione na Rys. 5.



1. Struktura maszyny stanów.

|  |  |
| --- | --- |
| a)D:\PiWDP 2014\State_machine_przejscia.png | b)D:\PiWDP 2014\State_machine_przejscia.png |
| c)D:\PiWDP 2014\State_machine_przejscia.png | d)D:\PiWDP 2014\State_machine_przejscia.png |
| 1. Metody wyboru kolejnych stanów | |

W przykładach zaprezentowanych na Rys. 5 sterowanie odbywa się za pomocą dwóch przycisków **bMEASURE** oraz **bSAVE**. W przypadku braku naciśnięcia któregoś przycisku powtażany jest aktualny stan (IDLE). W rozwiązaniach z zastosowaniem węzła wyszukiwania **Search 1D Array** ważna jest kolejność stanów ponieważ węzeł w wyniku swojego działania zwraca pierwszy element spełniający warunek wyszukiwania. W przypadku d) następuje konwersja wektora na liczbę, tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że w wektorze przejść pojawiają się pozycje, które nie mogą wystąpić, w przykładzie stan taki nazwano „Wolny”.

Ciekawym przykładem maszyny stanów jest struktura sterowana zdarzeniami (Event Driven Statemachine [5,6]).

Pamiętać należy, żeby w tej strukturze stosować opóźnienie działania aplikacji (Execution Timing) – informacje w załączniku.

1. **LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE**
   1. **Obiekt badany**

- Środowisko programistyczne LabVIEW,

* 1. **Urządzenia dodatkowe**

- brak,

* 1. **Oprogramowanie**
* LabVIEW 2013 lub nowszy

1. **PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI**

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

* Zastosowanie maszyny stanów:

- otworzyć projekt „*System pomiarowy DAQ*”,

- utworzyć nowy plik z szablonu „*Standard State machine*”,

- zapisać plik pod nazwą „*Main\_maszyna.vi*”,

- w pliku zamienić wszystkie stałe stanów na stałą z definicji typu „Stany.ctl”,

- uzupełnić strukturę maszyny stanów, żeby zawierała wszystkie stany z Rys. 3,

(żeby uzupełnić wszystkie stany z kontrolki typu **Enum** w strukturze **Case** należy na ramie Case: **PPM** 🡪 **Add Case For Every Value**)

- uzupełnić strukturę przejść, żeby program działał zgodnie z Rys. 3,

- \* można wyprowadzić wskaźnik stanu na panel, \*

- sprawdzić prawidłowość przejść uruchamiając program z opóźnieniem 1000 lub większym,

- umieścić stałą z definicji typu „Data.ctl” przed pętlą While,

- wprowadzić przewód z kontrolki Data do pętli While, żeby powstał terminal,

- przekształcić terminal na rejestr przesuwny,

- przeprowadzić przewód danych przez wszystkie stany struktury Case,

- uzupełnić maszynę stanów o stan „Zapis”,

- uzupełnić stany programu o ich funkcjonalność.

1. **PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – przygotowanie funkcjonującej struktury maszyny stanów**

Przykładowa realizacja

1. **RAPORT**

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać opis kolejnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczenia, zrzuty ekranu dokumentujące wykonane kroki oraz zanotowane parametry konfiguracyjne kart DAQ (mogą być zawarte  
w tabeli)

1. **PYTANIA**
2. Wymienić elementy struktury maszyny stanów.
3. Jak zmodyfikować strukturę z rysunku 5a, żeby wyeliminować węzeł Increment (+1)?

# LITERATURA

1. LabVIEW Core 1 Course manual.
2. LabVIEW Core 1 Exercise book.
3. LabVIEW Core 2 Course manual.
4. LabVIEW Core 2 Exercise book.
5. https://www.youtube.com/watch?v=iNm0zWY7o8g&list=PLUnVykytJXxPxm5u0vRKpPRVVg2u\_WgFg&index=3
6. https://www.youtube.com/watch?v=RuIN31rSO2k

Opracowanie: Marek Kciuk

# ZADANIA DO REALIZACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA

- ukończyć zadania z instrukcji nr 6.

# ZADANIA DODATKOWE PO WYKONANIU ĆWICZENIA

- napisać program realizujący opóźnienie Software Timing za pomocą

# ZAŁĄCZNIKI

## Opóźnienia i zarządzanie czasem działania aplikacji