|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logoKM | logoKM | | POLITECHNIKA ŚLĄSKA  WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY  KATEDRA MECHATRONIKI | logoKM |
| Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego | | | | |
| Przedmiot: | | Przetwarzanie i Wizualizacja Danych Pomiarowych | |  |
| Symbol ćwiczenia: | | PiWDP7 | |  |
| Tytuł ćwiczenia: | | **Struktury programistyczne: prosty VI, maszyna stanów** | | |

**SPIS TREŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SPIS RYSUNKÓW** | 2 |
| 1. | **CELE ĆWICZENIA** | 3 |
| 2. | **WPROWADZENIE** | 3 |
| 2.1. | **Wektory** | 3 |
| 2.2. | **Klastry** | 5 |
| 3. | **LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE** | 6 |
| 3.1. | **Obiekt badany** | 6 |
| 3.2. | **Urządzenia dodatkowe** | 6 |
| 3.3. | **Oprogramowanie** | 6 |
| 4. | **PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI** | 6 |
| 5. | **PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA** | 7 |
| 6. | **RAPORT** | 8 |
| 7. | **PYTANIA** | 8 |

# SPIS RYSUNKÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Widok kontrolki typu Slide klasycznej oraz zmodyfikowanej. | 3 |
| 2. |  | 4 |
| 3. |  | 4 |
| 4. |  | 4 |
| 5. |  | 5 |
| 6. |  | 5 |
| 7. |  | 6 |
| 8. |  | 7 |
| 9. |  | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |


1. **CELE ĆWICZENIA**

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z następującymi strukturami programistycznymi:

* Prosty VI,
* Maszyna stanów.

1. **WPROWADZENIE**
   1. **Tworzenie dedykowanych kontrolek**


W LabVIEW każdą ze standardowych kontrolek można zmodyfikować w celu personalizacji interfejsu użytkownika (GUI – Graphical User Interface). Podstawowe zmiany można wykonać za pomocą właściwości lub opcji dostępnych z poziomu **PPM**. Możliwa jest także bardziej zaawansowana modyfikacja kontrolki. Zmiany mogą dotyczyć zarówno wyglądu jak i właściwości użytkowych. Kontrolki zmodyfikowane noszą nazwę „kontrolek kastomowych” lub dedykowanych (**Custom Control**). Rys. 1 przedstawia dwie kontrolki typu Slide, jedna standardowa a druga dedykowana.



1. Widok kontrolki typu Slide klasycznej oraz zmodyfikowanej.

W celu modyfikacji kontrolki należy wybrać **PPM** 🡪 **Advanced** 🡪 **Customize…**

Na Rys. 2 przedstawiono okno umożliwiające zmianę wyglądu oraz właściwości kontrolek, posiada dwa tryby edycji (**Edit Mode**) i zmiany wyglądu (**Customize Mode**).



1. Okno kontrolki customowej umożliwiające zmianę wyglądu i ustawień komponentów pulpitu.

W trybie edycji możliwa jest zmiana wyglądu porównywalna z możliwościami ukrytymi pod **PPM**. W trybie zmiany możliwa jest bardzo głęboka ingerencja w wygląd kontrolki, możliwa jest m.in. zmiana elementów graficznych z zastosowaniem przygotowanych plików graficznych.

Wszelkie zmiany wprowadzone w kontrolkach można zapisać w jednym z trzech trybów **Control**, **Type Def.** lub **Strict type Def.** opis tych trybów znajduje się w podrozdziale „”.

* 1. **Definicje typu**

Definicje typu służą do zapisu dedykowanych struktur danych używanych za równo jako złożone tryby danych dostępne w różnych miejscach programu (projektu) jak i do zapisu dedykowanych kontrolek. Każdy obiekt panelu w LabVIEW rozpatrujemy jako obiekt w rozumieniu programowania obiektowego. Trzy metody zapisu **Control**, **Type Def.** lub **Strict type Def.** związane są z głębokością ingerencji we właściwości obiektu i powiązania go z klasą. Plik ctl stanowi definicję klasy.

Tryb zapisu:

- control – umożliwia zapis wszystkich zmian wprowadzonych w kontrolce (zarówno konfiguracji jak i wyglądu), jednak kontrolka po umieszczeniu na pulpicie nie jest powiązana z klasą, z której została utworzona, wszelkie zmiany w pliku ctl nie będą miały wpływu na obiekty znajdujące się na pulpicie.

- Type Def. – definicja typu zapamiętuje konfigurację kontrolki, nie zapamiętuje wyglądu, stosowana do przechowywania struktur danych programu, wszystkie kontrolki i stałe umieszczone na panelu lub w diagramie są powiązane z definicją typu znajdującą się w pliku ctl, zmiany wprowadzone w pliku ctl powodują zmiany we wszystkich obiektach tego typu.

- Strict Type Def. – zapamiętuje zarówno konfigurację jak i wygląd kontrolki, poza tym działa tak samo jak Type Def.

1. **LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZE**
   1. **Obiekt badany**

- Środowisko programistyczne LabVIEW,

* 1. **Urządzenia dodatkowe**

- brak,

* 1. **Oprogramowanie**
* LabVIEW 2013 lub nowszy

1. **PROGRAM ĆWICZENIA – WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI**

Kolejne kroki do wykonania podczas zajęć:

* Zastosowanie klastrów:

- otworzyć projekt „*System pomiarowy DAQ*”,

- otworzyć plik „*temp konwersa.vi*”,

- przenieść powłokę klastra na pulpit,

- nazwać klaster *Temp limits*,

- w klastrze umieścić dwie kontrolki typu double o nazwach *Min* i *Max*,

- zmodyfikować kod zastępując dwie kontrolki zakresu temperatury jedną kontrolką typu klaster,

- zapisać klaster jako definicję typu **PPM** 🡪 **Advanced** 🡪 **Customize…**,

* zmienić typ kontrolki na *Type def.*,
* zapisać plik pod nazwą *Params.ctl*,
* założyć nowy wirtualny katalog w oknie projektu *Kontrolki*,
* przenieść plik *Params.ctl* do katalogu *Kontrolki*,

- umieścić klaster na panelu połączeń (**Connector Pane**),

- zadać wartości domyślne takie same jakie miały wcześniej kontrolki,

- uzupełnić informacje w dokumentacji pliku,

- zapisać plik,

- poprawić kod w pliku *main.vi*,

- przygotować kontrolkę typu **Type def.** zawierającą następujące komponenty:

(można skorzystać z **File** 🡪 **New…** 🡪 **Other Files/Custom Control**)

* Temperatura (double),
* Średnia (double),
* Warning (boolean),
* Warning text (String),
* Params.ctl,

- zapisać nową kontrolkę pod nazwą *Data.ctl*,

- sprawdzić kolejność elementów w kontrolce *Data.ctl* **-** **PPM** 🡪 **Reorder Controls In Cluster**,

- umieścić kontrolkę w wirtualnym katalogu *Kontrolki*,

* Zastosowanie wektorów:

- z głównej pętli programu (**While**) wyprowadzić dane w postaci wektora danych (wartości zmierzone i wartości średnie),

- wprowadzić dane do następnej pętli **While**,

- napisać funkcję umożliwiającą użytkownikowi wybranie dowolnego fragmentu danych i obejrzenie ich na wykresie,


- napisać funkcję umożliwiającą użytkownikowi przeskalowania danych,

- napisać funkcję umożliwiającą użytkownikowi zmianę offsetu danych,


- napisać funkcję liczącą histogram danych z zadaną rozdzielczością,

1. **PRZYKŁAD REALIZACJI ZADANIA – obliczanie histogramu danych**

Przykładowa realizacja obliczania histogramu danych została przedstawiona na Rys. 8. Algorytm został podzielony na trzy części: obliczenie zakresów, przejście przez kolejne przedziały (zewnętrzna pętla **For**), sprawdzenie czy wartość mieści się w aktualnym zakresie (wewnętrzna pętla **For**). Wadą tego rozwiązania jest konieczność przeszukiwania całego zbioru danych tyle razy, ile wynosi liczba przedziałów.



1. Przykładowa realizacja zadania obliczania histogramu – kod programu.



1. Przykładowa realizacja zadania obliczania histogramu – panel programu.
2. **RAPORT**

Raport z przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego powinien zawierać opis kolejnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczenia, zrzuty ekranu dokumentujące wykonane kroki oraz zanotowane parametry konfiguracyjne kart DAQ (mogą być zawarte  
w tabeli)

1. **PYTANIA**
2. Wymienić podobieństwa i różnice pętli **While** oraz **FOR**.

# LITERATURA

1. LabVIEW Core 1 Course manual.
2. LabVIEW Core 1 Exercise book.
3. LabVIEW Core 2 Course manual.
4. LabVIEW Core 2 Exercise book.
5. Nota katalogowa LM35

Opracowanie: Marek Kciuk

# ZADANIA DO REALIZACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA

- ukończyć zadania z instrukcji nr 4.

# ZADANIA DODATKOWE PO WYKONANIU ĆWICZENIA

- wyprowadzić wspólnie dane zmierzone i uśrednione z pętli akwizycji za pomocą klastra,

- zmienić funkcję obliczania histogramu z zastosowaniem węzła sortowania Sort 1D Array,

# ZAŁĄCZNIKI

## Waveform Graph vs Waveform Chart

LabVIEW